|  |  |
| --- | --- |
| 107年台北校區用電量統計表(以台電計費帳單週期) | |
| 1月份 | 323200度 |
| 2月份 | 276600度 |
| 3月份 | 169600度 |
| 4月份 | 320600度 |
| 5月份 | 335600度 |
| 6月份 | 517000度 |
| 7月份 | 493800度 |
| 8月份 | 401200度 |
| 9月份 | 354000度 |
| 10月份 | 389800度 |
| 11月份 | 394600度 |
| 12月份 | 372800度 |
| 統計 | 4360200度 |