空調溫度量測紀錄表 (範例)
 年/   月第   週

	單位分區
	責位分區
	星期一   ( 月/ 日)
	星期二   ( 月/ 日)
	星期三   ( 月/ 日)
	星期四   ( 月/ 日)
	星期五   ( 月/ 日)
	星期六   ( 月/ 日)
	星期日   ( 月/ 日)
	管控情形檢討

	
	
	溫度℃
	溫度℃
	溫度℃
	溫度℃
	溫度℃
	溫度℃
	溫度℃
	

	總務處

	營繕組辦公室
	26.5
	26.5
	27
	無使用
	26.5
	
	
	良好

	
	營繕組電工室
	26.5
	無使用
	27
	26℃
	無使用
	
	
	良好

	
	營繕組木工室
	26.5
	26.5
	27
	26℃
	26.5
	
	
	良好

	
	事務組辦公室
	26.5
	26.5
	27
	無使用
	26.5
	
	
	良好

	
	出納組辦公室
	26.5
	26.5
	27
	26℃
	26.5
	
	
	良好

	
	文書組辦公室

(含總務長室)
	26.5
	無使用
	27
	26℃
	26.5
	
	
	良好

	
	保管組辦公室
	26.5
	26.5
	27
	26℃
	無使用
	
	
	良好

	
	責任區域1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	責任區域2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                                                一級單位主管簽章：


※責任區域劃分以冷氣使用區隔劃分為原則。
