|  |  |
| --- | --- |
| 104年台北校區用電量統計表(以台電計費帳單週期) | |
| 1月份 | 353200度 |
| 2月份 | 250400度 |
| 3月份 | 178400度 |
| 4月份 | 335000度 |
| 5月份 | 362600度 |
| 6月份 | 490800度 |
| 7月份 | 566200度 |
| 8月份 | 396600度 |
| 9月份 | 325800度 |
| 10月份 | 409600度 |
| 11月份 | 470400度 |
| 12月份 | 420200度 |
| 統計 | 4559200度 |