|  |  |
| --- | --- |
| 105年台北校區用電量統計表(以台電計費帳單週期) | |
| 1月份 | 345200度 |
| 2月份 | 251200度 |
| 3月份 | 188800度 |
| 4月份 | 322400度 |
| 5月份 | 368400度 |
| 6月份 | 520400度 |
| 7月份 | 513400度 |
| 8月份 | 363600度 |
| 9月份 | 363000度 |
| 10月份 | 398800度 |
| 11月份 | 503800度 |
| 12月份 | 392600度 |
| 統計 | 4532600度 |