|  |  |
| --- | --- |
| 106年台北校區用電量統計表(以台電計費帳單週期) | |
| 1月份 | 350400度 |
| 2月份 | 258200度 |
| 3月份 | 206600度 |
| 4月份 | 329200度 |
| 5月份 | 352000度 |
| 6月份 | 462800度 |
| 7月份 | 506800度 |
| 8月份 | 395200度 |
| 9月份 | 393000度 |
| 10月份 | 453800度 |
| 11月份 | 450200度 |
| 12月份 | 399200度 |
| 統計 | 4557400度 |